全市重点河流控制断面水质达标

情况快报

（2017年6月下半月）

临沂市环境保护局 2017年7月4日

按照《临沂市水环境保护生态补偿办法》要求，6月份下半月市环保局组织第三方监测单位对全市36个重点河流考核断面进行了监测。共有4个断面超标，超标倍数均未超过0.50倍。

请相关县区尽快采取措施，消除环境污染，确保河流断面稳定达标。

附表：6月份下半月重点河流控制断面水质达标情况

**报送：**市委常委、市政协主席、市人大常委会主任、市人大常委会副

主任、市政府副市长、市政协副主席、市中级人民法院院长、

市检察院检察长、市河长制办公室

**抄送：**各县（区）委书记、县（区）长、分管县（区）长，临沂高新技术

产业开发区、临沂经济技术开发区、临沂临港经济开发区党工委书

记、管委会主任、分管主任，水污染防治联席会议成员单位

**发送：**各县（区）环保（分）局

临沂市环保局办公室 2017年7月6日印发

附表：

**6月份下半月重点河流控制断面水质达标情况**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 责任单位 | 河流名称 | 断面名称 | 达标情况 | 超标倍数 |
| 兰山区 | 柳青河 | 北外环桥 | 施工 |  |
| 涑河 | 西外环桥 | 施工 |  |
| 南涑河 | 解放路桥 | -- |  |
| 老龙沟 | 解放路桥 | -- |  |
| 罗庄区 | 五里河 | 旺庄闸 | -- |  |
| 西偏泓 | 耿墩桥 | -- |  |
| 东偏泓 | 小山子桥 | -- |  |
| 南涑河 | 老屯桥 | **CODCr/总磷** | **0.11/0.13** |
| 河东区 | 汤河 | 禹屋桥 | 达标 |  |
| 李公河西支 | 东小埠东干渠 | 施工 |  |
| 李公河东支 | 兰墩东桥 | 达标 |  |
| 高新区 | 南涑河 | 黄土堰 | 达标 |  |
| 老龙沟 | 入南涑河口 | 达标 |  |
| 经济区 | 黄白排水沟 | 黄庄闸 | **CODCr/总磷** | **0.35/0.12** |
| 临港区 | 绣针河 | 清泉林 | -- |  |
| 龙王河 | 富民桥 | 达标 |  |
| 郯城县 | 白马河 | 捷庄 | 达标 |  |
| 黄泥沟 | 管集 | -- |  |
| 兰陵县 | 汶河 | 南桥 | **--** |  |
| 白家沟 | 官桥 | -- |  |
| 东泇河 | 郯夏公路桥 | -- |  |
| 吴坦河 | 八大洼 | 达标 |  |
| 沂水县 | 沂河 | 贾庄闸 | 达标 |  |
| 沂南县 | 沂河 | 葛沟桥 | **IMn** | **0.01** |
| 平邑县 | 浚河 | 曹车桥 | 达标 |  |
| 费 县 | 祊河 | 小葛庄桥 | 达标 |  |
| 蒙阴县 | 东汶河 | 重山桥 | 达标 |  |
| 蒙河 | 营后桥 | 达标 |  |
| 莒南县 | 鸡龙河 | 于家湖坝 | **CODCr** | **0.31** |
| 龙王河 | 朱家洼子闸 | 达标 |  |
| 洙溪河 | 东高家庄 | 达标 |  |
| 临沭县 | 牛腿沟 | 曹庄桥 | 达标 |  |
| 苍源河 | 于科桥 | 达标 |  |
| 张疃河 | 烈疃桥 | 达标 |  |
| 蒙山管  委会 | 柏林河 | 柏林桥南 | -- |  |
| 银线河 | 富泉庄 | -- |  |

备注：其它项目均达标。--：断流未测。